

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Дата регистрации] | № | [Номер документа] |

г. Петропавловск-Камчатский

|  |
| --- |
| Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Оссора» объекта заявителя «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского Края «Карагинская районная больница» на территории п. Оссора Карагинского района Камчатского края при наличии технической возможности подключения на 2022 год |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013
№ 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 11.01.2023 № ХХХ, на основании обращения АО «ОССОРА» от 17.11.2022 № 1062
(вх. от 18.11.2022 № 90/4413)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Оссора» объекта заявителя «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского Края «Карагинская районная больница» на территории п. Оссора Карагинского района Камчатского края при наличии технической возможности подключения на 2023 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С уважением,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врио Руководителя | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.А. Губинский |

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 11.01.2023 № ХХХ |

ПЛАТА\*

за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Оссора» объекта заявителя «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского Края «Карагинская районная больница» на территории п. Оссора Карагинского района Камчатского края при наличии технической возможности подключения на 2023 год

 тыс. руб./Гкал/ч

(без учета НДС)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: |
| **1** | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | **285 982,32** |
| **2** | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1), в том числе при наличии дифференциации: | 0,00 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | 0,00 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 4 600 033,16 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | 0,00 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 0,00 |
| 2.2.2.1 | до 250 мм | 4 600,03 |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | 0,00 |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | 0,00 |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | 0,00 |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | 0,00 |
| **3** | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | 8538,24 |
| **4** | Поставка котла водогрейного ARCUS SOLIDA-1740K (КВм-1,74К) с водоохлаждаемой решеткой | 2733333,33 |
| **5** | Изготовление технических условий по подключению объекта к системе теплоснабжения, проверка выполнения ТУ, приемо-сдаточные работы, договорная работа | 372 348,98 |
| **6** | Затраты теплоносителя на заполнение участка теплосети,промывочные и опрессовочные работы (испытания при вводе трубопровода в эксплуатацию) | 0,00 |
| **7** | Налог на прибыль (определяется в соответствии с формулой (120.1) настоящих Методических указаний  | 0,00 |

\* Плата за подключение объекта заявителя формируется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки по формуле в соответствие с пунктом 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»:

(тыс. руб./Гкал/ч),

где:

 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные.

 - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

 - расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

 - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.